## A.2
Weerstation =De Bilt
Breedtegraad= 52.10; Lengtegraad= 5.18; Tijdzone= 1; Hoogte= 0. m
Y | M | D | H | GG | GD | GB | GN | T | RV | H | PS | U | D | N | R | h
- | - | - | - | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | C | % | g/kg | Pa | m/s | grd | - | mm | kJ/kg
[8 empty] | x 0,1 |  | x 0,1 |  | x 0,1 |  | x 0,1 | x 0,1
2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 83 | 29 | 475 | 30 | 135 | 10 | 0 | 6.3135
2003 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 83 | 30 | 479 | 30 | 135 | 10 | 0 | 6.6636
2003 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 86 | 31 | 500 | 20 | 135 | 10 | 0 | 7.0137
2003 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 86 | 32 | 514 | 20 | 135 | 10 | 0 | 7.6676
2003 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 88 | 33 | 534 | 30 | 158 | 10 | 0 | 8.1191
2003 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 34 | 544 | 30 | 158 | 10 | 0 | 8.4694
2003 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 34 | 552 | 30 | 180 | 10 | 0 | 8.6719
2003 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 35 | 570 | 30 | 158 | 10 | 0 | 9.2249
2003 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 37 | 605 | 40 | 180 | 10 | 0 | 10.2298
2003 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 93 | 39 | 624 | 50 | 180 | 10 | 0 | 11.0325
2003 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 92 | 39 | 627 | 50 | 158 | 10 | 11 | 11.2352
2003 | 1 | 1 | 12 | 17 | 17 | 0 | 1 | 15 | 96 | 40 | 654 | 50 | 135 | 10 | 25 | 11.4846